Risikoanalyse

Produktrisiken:

Falsche Verteilung der Patienten

* User legt Patient auf die falsche Station
  + Schweregrad 3
  + Gegenmaßnahme: Bestätigungsdialog (ggf. mehrfach)
* Software legt Patient auf falsche Station
  + Schweregrad 4
  + Gegenmaßnahme: Überwachungssystem einbauen

Datensicherheit

* Unbefugter Zugriff auf Datenbank
  + Schweregrad 5
  + Gegenmaßnahmen: Verschlüsselung, Login, Rechtesystem auf DB
* Unbefugter Zugriff auf SoftBed-Software
  + Schweregrad 5
  + Gegenmaßnahmen: Login, Rechtesystem
* Datenverlust
  + Schweregrad 4
  + Gegenmaßnahmen: Backup min. einmal am Tag, Spiegeln der DB
* Datensätze vertauschen
  + Schweregrad 4
  + Gegenmaßnahme: Redundanz in der DB

Projektrisiken

Mitarbeiterausfall

* Durch Krankheit
  + Schweregrad 2
  + Gegenmaßnahme: Arbeitspaketumverteilung
* Durch Abbruch
  + Schweregrad 3
  + Gegenmaßnahme: gut dokumentierter Code

Fehleinschätzungen

* Technologie
  + Schweregrad 4
  + Gegenmaßnahme: gute Planung und Design
* Umfang
  + Schweregrad 3
  + Gegenmaßnahme: Nicht unbedingt nötige Features weglassen